# 工作台账数据报告

# 工作台账数据报告

**数据来源**：工作台账（前 10 条记录）

**报告生成日期**：2026-09-21

**记录总数**：10 条

**涉及委托单位**：5 家

————————————————————

## 一、数据总览

本报告基于工作台账前 10 条记录整理，涵盖合同编号、委托单位、业务分类、检测内容、作业风险等级、工作状态等核心字段。

| 指标 | 数值 |

|---|---|

| 记录总数 | 10 条 |

| 委托单位数 | 5 家 |

| 合同编号数 | 5 个 |

| 业务分类 | 客户工程（10 条，100%） |

| 作业风险等级 | 五级（10 条，100%） |

| 工作状态 | 检测完成 9 条、可结算 1 条 |

| 平均完成比例 | 100% |

————————————————————

## 二、委托单位分布

| 委托单位 | 记录数 | 占比 |

|---|---|---|

| 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 | 2 | 20% |

| 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 2 | 20% |

| 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 3 | 30% |

| 国网重庆市电力公司彭水供电分公司 | 2 | 20% |

| 国网重庆市电力公司潼南供电分公司 | 1 | 10% |

| **合计** | **10** | **100%** |

————————————————————

## 三、合同编号分布

| 合同编号 | 委托单位 | 记录数 |

|---|---|---|

| SGCQCS00WZJS2600275 | 长寿供电分公司 | 2 |

| SGCQJJ00WZJS2600423 | 江津供电分公司 | 2 |

| SGCQKZ00WZJS2600271 | 开州供电分公司 | 3 |

| SGCQPS00WZQT2600201 | 彭水供电分公司 | 2 |

| SGCQTN00WZJS2600286 | 潼南供电分公司 | 1 |

————————————————————

## 四、工作状态统计

| 工作状态 | 记录数 | 占比 |

|---|---|---|

| 检测完成 | 9 | 90% |

| 可结算 | 1 | 10% |

————————————————————

## 五、检测内容汇总

各记录检测对象以变压器、高压/低压开关柜、电力电缆、环网箱为主，主要检测项目包括：

**变压器**：绕组材质检测、空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量

**高压开关柜**：铜排尺寸材质检测

**低压开关柜**：铜排尺寸材质检测、电击防护和保护电路完整性、介电性能

**电力电缆**：导体直流电阻、不延燃试验

**环网箱**：铜排尺寸材质检测、主回路电阻测量、柜体尺寸/厚度/材质检测

————————————————————

## 六、明细清单

| 序号 | 合同编号 | 委托单位 | 场所/工程名称 | 查勘时间 | 工作负责人 | 工作票编号 | 工作状态 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | SGCQCS00WZJS2600275 | 长寿供电分公司 | 三倒拐片区老旧小区改造（和平街电力工程） | 2026.01.05 | 许宏镭 | YDZTKH20260105-01 | 可结算 |

| 2 | SGCQCS00WZJS2600275 | 长寿供电分公司 | 三倒拐片区老旧小区改造（三倒拐电力工程等） | 2026.04.07 | 许宏镭 | YDZTKH20260407-01 | 检测完成 |

| 3 | SGCQJJ00WZJS2600423 | 江津供电分公司 | 滨江春城·公元三期 | 2026.04.08 | 许宏镭 | YDZTKH20260408-01 | 检测完成 |

| 4 | SGCQJJ00WZJS2600423 | 江津供电分公司 | 江津综保区安置房二期 | 2026.04.08 | 许宏镭 | YDZTKH20260408-02 | 检测完成 |

| 5 | SGCQKZ00WZJS2600271 | 开州供电分公司 | 开州锦宸项目一期配电工程 | 2026.03.23 | 许宏镭 | YDZTKH20260323-01 | 检测完成 |

| 6 | SGCQKZ00WZJS2600271 | 开州供电分公司 | 开州城区镇东片区老旧小区改造提升工程 | 2026.03.23 | 许宏镭 | YDZTKH20260323-02 | 检测完成 |

| 7 | SGCQKZ00WZJS2600271 | 开州供电分公司 | 湖屿椿山 | 2026.05.08 | 彭翔 | YDZTKH20260508-02 | 检测完成 |

| 8 | SGCQPS00WZQT2600201 | 彭水供电分公司 | 蓝湖半岛二期 | 2026.03.17 | 许宏镭 | YDZTKH20260317-01 | 检测完成 |

| 9 | SGCQPS00WZQT2600201 | 彭水供电分公司 | 谢忠菊自建房 | 2026.05.13 | 许宏镭 | YDZTKH20260513-01 | 检测完成 |

| 10 | SGCQTN00WZJS2600286 | 潼南供电分公司 | 大弘胜景 | 2026.05.24 | 许宏镭 | YDZTKH20260524-01 | 检测完成 |

————————————————————

## 七、结论与建议

1. **业务类型集中**：10 条记录全部为客户工程类业务，作业风险等级均为五级，业务结构相对单一。

2. **完成情况良好**：90% 的记录已完成检测，完成比例均为 100%，整体执行效率较高。

3. **人员集中度高**：工作负责人以许宏镭为主（9 条），工作班成员以彭翔、秦义为主，建议关注人员负荷与备份安排。

4. **结算跟进**：序号 1 记录状态为「可结算」，建议及时推进开票与收款流程。

5. **报告出具**：多数记录报告出具时间待补充（显示为「/」），建议完善报告归档信息。

————————————————————

*本报告由系统根据工作台账数据自动生成，仅供内部管理参考。*